## AGU KONFIGURATOR
AGU GmbH, Lochhamer Schlag 5a, D-82166 Gräfelfing
www.wasserspieltechnik.eu, info@wasserspieltechnik.eu
Tel. +49 89 613-6473, Fax -3704
Konfigurator für Fontänensysteme fontatop® und Fontänen/Lichtsysteme fontaluce® 2021 | [6 empty] | Projekt:
Anwendungshinweis:
Der Konfigurator errechnet nach Ihrer Eingabe in der Spalte "Eingabe: Anzahl" den Pumpenleistungsbedarf der Fontäne(n) sowohl einzeln als auch gesamt. So können Sie in beliebig vielen Zeilen Eintragungen machen und erhalten am Ende ein Gesamtergebnis zum Pumpenbedarf und zur Größe des Pufferspeichers.
[7 empty] | Bedarf einzeln |  |  | Bedarf gesamt
Position | Anzahl | Effekt des Systems | Beschreibung des Fontänensystems | Düsenbezeichnung | Eingabe Anzahl | Fontänenhöhe in m | Liter/Min | m³/h | bar | Liter/Min | m³/h
|  |  | fontatop®/ fontaluce® 110- S32 mit Schaumeffekt und 24mm Strahlaustritt (K2S-110-S32/ 140-40011-S32) | S32 |  | 0.25 | 12 | 0.72 | 0.1
[6 empty] | 0.5 | 15 | 0.9 | 0.17
[6 empty] | 0.75 | 18 | 1.08 | 0.23
[6 empty] | 1 | 25 | 1.5 | 0.28
[6 empty] | 1.5 | 30 | 1.8 | 0.35
[6 empty] | 2 | 34 | 2.04 | 0.43
[6 empty] | 2.5 | 42 | 2.52 | 0.5
[6 empty] | 3 | 50 | 3 | 0.55
| 33 |  | fontatop®/ fontaluce® 110- S50 mit Schaumeffekt und 35mm Strahlaustritt (K2S-110-S50/ 160-40011-S50) | S50 |  | 0.25 | 37 | 2.22 | 0.11
[6 empty] | 0.5 | 45 | 2.7 | 0.18
[6 empty] | 0.75 | 59 | 3.54 | 0.25
[6 empty] | 1 | 70 | 4.2 | 0.32
[6 empty] | 1.5 | 92 | 5.52 | 0.47
[6 empty] | 2 | 105 | 6.3 | 0.61
[6 empty] | 2.5 | 127 | 7.62 | 0.75
[6 empty] | 3 | 152 | 9.12 | 0.86
|  |  | fontatop®/ fontaluce® mit einem Vollstrahl mit 6mm Strahlaustritt (wahlweise kardanisch bis 18˚ verstellbar (nur Fontatop) (K2S-75-V6 K2S-110-Vv6/ K2S-110- 40011-V6) | V6 |  | 0.5 | 5.3 | 0.318 | 0.15
[6 empty] | 0.75 | 6.3 | 0.378 | 0.18
[6 empty] | 1 | 7.9 | 0.474 | 0.2
[6 empty] | 1.5 | 9.3 | 0.558 | 0.25
[6 empty] | 2 | 12.1 | 0.726 | 0.3
[6 empty] | 2.5 | 14 | 0.84 | 0.37
[6 empty] | 3 | 15.6 | 0.936 | 0.45
|  |  | fontatop®/ fontaluce® mit einem Vollstrahl mit 6mm Strahlaustritt (wahlweise kardanisch bis 18˚ verstellbar (nur Fontatop) (K2S-75-V8 K2S-110-Vv6/ K2S-110- 40011-V8) | V8 |  | 0.5 | 10.4 | 0.624 | 0.13
[6 empty] | 0.75 | 12.65 | 0.759 | 0.15
[6 empty] | 1 | 14.9 | 0.894 | 0.19
[6 empty] | 1.5 | 18.8 | 1.128 | 0.23
[6 empty] | 2 | 22.75 | 1.365 | 0.29
[6 empty] | 2.5 | 25.95 | 1.557 | 0.37
[6 empty] | 3 | 28.75 | 1.725 | 0.48
|  |  | fontatop®/ fontaluce® mit einem Vollstrahl mit 10 mm Strahlaustritt (wahlweise kardanisch bis 18˚ verstellbar (nur Fontatop) (K2S-75-V10 (K2S-110-Vv10/ K2S-110- 40011-V10) | V10 |  | 0.5 | 15.5 | 0.93 | 0.1
[6 empty] | 0.75 | 19 | 1.14 | 0.11
[6 empty] | 1 | 21.9 | 1.314 | 0.17
[6 empty] | 1.5 | 28.3 | 1.698 | 0.21
[6 empty] | 2 | 33.4 | 2.004 | 0.28
[6 empty] | 2.5 | 37.9 | 2.274 | 0.36
[6 empty] | 3 | 41.9 | 2.514 | 0.5
[6 empty] | 5 | 55.2 | 3.312 | 0.9
|  |  | fontatop®/ fontaluce® mit einem Vollstrahl mit 12 mm Strahlaustritt (K2S-75-V12/ K2S-110- 40011-V12) | V12 |  | 0.5 | 21.5 | 1.29 | 0.06
[6 empty] | 0.75 | 25.9 | 1.554 | 0.08
[6 empty] | 1 | 31.2 | 1.872 | 0.11
[6 empty] | 1.5 | 39.8 | 2.388 | 0.17
[6 empty] | 2 | 46.9 | 2.814 | 0.23
[6 empty] | 2.5 | 53.1 | 3.186 | 0.29
[6 empty] | 3 | 58.6 | 3.516 | 0.36
[6 empty] | 5 | 76.9 | 4.614 | 0.61
|  |  | fontatop®/ fontaluce® mit einem Vollstrahl mit 14 m Strahlaustritt (K2S-75-V14/ K2S-110- 40011-V14) | V14 |  | 0.5 | 31.75 | 1.905 | 0.07
[6 empty] | 0.75 | 38.95 | 2.337 | 0.1
[6 empty] | 1 | 46.6 | 2.796 | 0.12
[6 empty] | 1.5 | 58.1 | 3.486 | 0.19
[6 empty] | 2 | 67.95 | 4.077 | 0.27
[6 empty] | 2.5 | 75.55 | 4.533 | 0.33
[6 empty] | 3 | 84.3 | 5.058 | 0.39
[6 empty] | 5 | 106.45 | 6.387 | 0.61
|  |  | fontatop®/ fontaluce® mit einem Vollstrahl mit 16 mm Strahlaustritt (K2S-75-V16/ K2S-110-40011-V16) | V16 |  | 0.5 | 42 | 2.52 | 0.08
[6 empty] | 0.75 | 52 | 3.12 | 0.11
[6 empty] | 1 | 62 | 3.72 | 0.13
[6 empty] | 1.5 | 76.4 | 4.584 | 0.21
[6 empty] | 2 | 89 | 5.34 | 0.3
[6 empty] | 2.5 | 98 | 5.88 | 0.36
[6 empty] | 3 | 110 | 6.6 | 0.42
[6 empty] | 5 | 136 | 8.16 | 0.6
|  |  | Fontatop/ Fontaluce mit einem Vollstrahl mit 22 mm Strahlaustritt | V22 |  | 0.5 | 71 | 4.26 | 0.06
|  |  |  | V22 |  | 0.75 | 88.7 | 5.322 | 0.08
|  |  |  | V22 |  | 1 | 105 | 6.3 | 0.11
|  |  |  | V22 |  | 1.5 | 131 | 7.86 | 0.17
|  |  |  | V22 |  | 2 | 153 | 9.18 | 0.22
|  |  |  | V22 |  | 2.5 | 172 | 10.32 | 0.28
|  |  |  | V22 |  | 3 | 227 | 13.62 | 0.34
|  |  |  | V22 |  | 5 | 246 | 14.76 | 0.57
|  |  | fontaluce® mit 3 Vollstrahldüsen mit 6 mm Strahlaustritt (110-40011-V6x3) | V6x3 |  | 0.5 | 15.9 | 0.954 | 0.15
[6 empty] | 0.75 | 18.9 | 1.134 | 0.18
[6 empty] | 1 | 23.7 | 1.422 | 0.2
[6 empty] | 1.5 | 27.9 | 1.674 | 0.25
[6 empty] | 2 | 36.3 | 2.178 | 0.3
[6 empty] | 2.5 | 42 | 2.52 | 0.37
[6 empty] | 3 | 46.8 | 2.808 | 0.45
|  |  | fontaluce® mit 3 Vollstrahldüsen mit 8 mm Strahlaustritt (110-40011-V8x3) | V8x3 |  | 0.5 | 31.2 | 1.872 | 0.13
[6 empty] | 0.75 | 37.95 | 2.277 | 0.15
[6 empty] | 1 | 44.7 | 2.682 | 0.19
[6 empty] | 1.5 | 56.4 | 3.384 | 0.23
[6 empty] | 2 | 68.25 | 4.095 | 0.29
[6 empty] | 2.5 | 77.85 | 4.671 | 0.37
[6 empty] | 3 | 86.25 | 5.175 | 0.48
|  |  | fontaluce® mit 3 Vollstrahldüsen mit 10 mm Strahlaustritt (110-40011-V10x3) | V10x3 |  | 0.5 | 46.5 | 2.79 | 0.1
[6 empty] | 0.75 | 57 | 3.42 | 0.11
[6 empty] | 1 | 65.7 | 3.942 | 0.17
[6 empty] | 1.5 | 84.9 | 5.094 | 0.21
[6 empty] | 2 | 100.2 | 6.012 | 0.28
[6 empty] | 2.5 | 113.7 | 6.822 | 0.36
[6 empty] | 3 | 125.7 | 7.542 | 0.5
[6 empty] | 5 | 165.6 | 9.936 | 0.9
[7 empty] | Fontänen gesamt |  |  | 0 | 0
[7 empty] | Pufferspeicher Größe(m³): |  |  | 0
Wählen Sie zu Ihrer Düsen- Konfiguration das passende VTE® Betriebssystem. Beispielsweise mit unseren standardisierten Kombisystemen. Die VTE® der Serie FB-R-2K- sind Kombibauwerke für die Installation im Unterflur und sind fertige Betriebseinheiten. Einzigartig ist hierbei die integrierte Kombination aus einer Technikkammer und einem Pufferspeicher sowie ökologischer Wasseraufbereitung. Die Systeme können Wasserspiele von 5 bis 60 m³/h betreiben.